strona/stron

HAMILTON POLAND J.S. HAMILTON POLAND S.A.	1 / 2

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE	ul. Chwaszczyńska 180	tel.: +4858 766 99 00	info@hamilton.com.pl

|  | 81-571 Gdynia | fax: +4858 766 99 01 www.hamilton.com.pl |
| --- | --- | --- |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АККРЕДИТОВАННЫЕ PCA (NR AB 079). ЧЛЕН АНАЛИТИКИ FOSFA I GAFTA

ОТЧЕТ О ИСПЫТАНИЯХ NR 165148/13/KAT

| Тип теста | Метод | Единица | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| * Белок (N * 6,25) | PB-116 wyd.1 z dn. 31.03.2011 | % | 54,8 |
| * Общая зола | GAFTA 12:0 wyd. 2003 | % | 4,54 |
| жир | GAFTA 3:0 wyd. 2003 | % | 27,3 |
| * Вода и летучие вещества | GAFTA 2:1; p. 4.2.1 i 4.2.2 wyd. 2005 | % | 8,0 |
| * Число Enterobacteriaceae | PN-ISO 21528-2:2005 | jtk/g | < 10 |
| * Количество живых кишечных паразитических яиц Ascaris sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg s.m. | O |
| * Количество живых кишечных паразитических яиц Toxacara sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg.s.m. | O |
| * Количество живых кишечных паразитических яиц Trichuris sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg s.m. | O |
| * Наличие Salmonella sp. | PN-EN ISO 6579:2003 |  | отсутствующий w 25 g |
| * Наличие Salmonella spp. | PB-180 wyd. I z dn.01.08.2012 |  | отсутствующий w 25 g |
| * Аминокислоты - композиция 1) | PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008 |  |  |
| Аспарагиновая кислота |  | % | 5,30 |
| глутаминовая кислота |  | % | 8,69 |
| серин |  | % | 2,31 |
| глицин |  | % | 3,17 |
| гистидин |  | % | 1,84 |
| аргинин |  | % | 3,75 |
| треонин |  | % | 2,86 |
| аланин |  | % | 3,46 |
| пролина |  | % | 2,52 |
| тирозин |  | % | 1,86 |
| валин |  | % | 2,88 |
| метионин |  | % | 1,43 |
| цистеин |  | % | 0,42 |
| изолейцин |  | % | 2,52 |
| лейцин |  | % | 4,48 |
| фенилаланин |  | % | 2,32 |
| лизин |  | % | 4,05 |
| * Калий | PB-36/ICP wyd. IV z dn. 18.09.2012 | мг/100г | 1230 |
| * Натрий | PB-36/ICP wyd. IV z dn. 18.09.2012 | мг/100г | 366 |
| * Кальций | PB-36/ICP wyd. IV z dn. 18.09.2012 | мг/100г | 406 |

Лабораторный адрес: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%.

| Дата создания: 2013-12-05 | Отчет разрешен: mgr inż. Agnieszka F/orek, старший специалист по анализу, лаборатория спектрометрической лаборатории. mgr inż. Ewelina Ciunel, руководитель лаборатории анализа классов mgr inż. Joanna Sacha-Kowa/ska, заведующая лабораторией газовой хроматографии mgr Małgorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiologii mgr inż. Monika Bemke-Zakrzewska, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej | Утвержден квалифицированной электронной подписью: mgr Magdalena Urbańczyk, магистр, специалист-аналитик, лаборатория микробиологии |
| --- | --- | --- |

Этот отчет / отчет не может быть воспроизведен частично без письменного согласия J.S. Гамильтон Польша С.А. Ответственность J.S. Гамильтон Польша С.А. ограничивается данными, содержащимися в его оригинале. Служба, подтвержденная настоящим докладом / докладом, подчиняется Общим условиям обслуживания. J.S. Гамильтон Польша С.А. размещен на сайте www.hamilton.com.pl

strona/stron

HAMILTON POLAND J.S. HAMILTON POLAND S.A.	2 / 2

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE	ui. Chwaszczyńska 180	tel.: +4858 766 99 00	info@hamilton.com.pl

|  | 81-571 Gdynia | fax: +4858 766 99 01 www.hamilton.com.pl |
| --- | --- | --- |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АККРЕДИТОВАННЫЕ PCA (NR AB 079). ЧЛЕН АНАЛИТИКИ FOSFA I GAFTA

ОТЧЕТ О ИСПЫТАНИЯХ NR 165148/13/KAT

| Тип теста | Метод | Единица | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| )x * Диоксины/Фураны/PCB Диоксиноподобные /PCB индикатор 2) | B-DFHMS01 B-PCBHMS01 B-PCBHMS03 |  |  |
| WHO-PCDD/F-TEQ |  | P9/9 | 0,15 |
| WHO-PCB-TEQ |  | P9/9 | 0,04 |
| WHO-PCDD/F-PCB-TEQ |  | P9/9 | 0,19 |
| Сумма PCB (ICES - 6) |  | ng/g | 0,55 |

„)Цистеин - является результатом сумма цистина и цистеина.

2) Подробные результаты измерения вместе с комментарием приведены в Приложении 1 к настоящему отчету об испытаниях.

Исследования: диоксины / фураны / ПХБ, диоксиноподобные / ПХД индикаторы, диоксины / фураны / диоксиноподобные ПХД / ПХД типа ПХБ были сделаны на аккредитационном номере CAI L 1163 субподрядчика

Лабораторный адрес: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%.

| Дата создания: 2013-12-05 | Отчет разрешен: mgr inż. Agnieszka F/orek, старший специалист по анализу, лаборатория спектрометрической лаборатории. mgr inż. Ewelina Ciunel, руководитель лаборатории анализа классов mgr inż. Joanna Sacha-Kowa/ska, заведующая лабораторией газовой хроматографии mgr Małgorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiologii mgr inż. Monika Bemke-Zakrzewska, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej | Утвержден квалифицированной электронной подписью: mgr Magdalena Urbańczyk, магистр, специалист-аналитик, лаборатория микробиологии |
| --- | --- | --- |

Этот отчет / отчет не может быть воспроизведен частично без письменного согласия J.S. Гамильтон Польша С.А. Ответственность J.S. Гамильтон Польша С.А. ограничивается данными, содержащимися в его оригинале. Служба, подтвержденная настоящим докладом / докладом, подчиняется Общим условиям обслуживания. J.S. Гамильтон Польша С.А. размещен на сайте www.hamilton.com.pl

# Text boxes

Имя и адрес заказчика

ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. PUŁAWSKA 270/30

02-819 WARSZAWA

Предмет исследования:

(согласно заявлению заказчик)

Образец, взятый в результате утилизации мясных отходов.

Состояние образца без оговорок

Data otrzymania próbek:

2013-11-15

Data zakończenia badań:

2013-12-05

Заказ от 2013-11-13

Образцы, полученные сотрудником J.S. Hamilton Poland S.A.

| * BADANIE AKREDYTOWANE "tt BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY" | 11111111111111 |  |  | iu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 29.08.2012

| * BADANIE AKREDYTOWANE "tt BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY" | 11111111111111 |  |  | iu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 29.08.2012